## Naslovna stran
POPIS SANACIJSKIH DEL
Objekt: | Dom kulture Kamnik
Investitor: | JAVNI ZAVOD ZA KULTURO KAMNIK POLCEVA POT 010 1241 KAMNIK
Projektant:
Projektant arhitekture:
Vrsta projektne dokumentacije:
Številka projekta:
Ljubljana, fabruar 2024

## Splošne opombe
SPLOŠNE OPOMBE K POPISU
1. | Splošne opombe veljajo skupno za vse vrste del! Upoštevati pri izdelavi ponudbe in kasneje pri samem izvajanju del - veljajo kot sestavni del postavk.
2. | Poleg tukaj navedenih opomb je potrebno v ceni in pri izvedbi upoštevati tudi opombe navedene pri posameznih vrstah del.
3. | Ponudnik - izvajalec del mora v ponudbi in pri izvajanju del upoštevati splošna določila veljavna v RS.
4. | Elemente popisa (opisi, formule, količine, specifikacije, itd.) ni dovoljeno spreminjati brez soglasja naročnika. Nedovoljene spremembe ponudbenega popisa niso veljavne. Šteje se, da popis in ponudba veljata v originalni, s strani naročnika predani obliki. V primeru ugotovitve napake v popisu (npr. napaka v formuli) je ponudnik dolžan o tem pravočasno obvesti naročnika, ki poskrbi za popravek razpisne dokumentacije.
5. | V vsaki ceni in za komplet je zajeti vse za gotove montirane in finalno obdelane izdelke - objekt kot celoto v skladu s projektom, brez dodatnih del, z izdelavo vse montažne in delavniške tehnične dokumentacije, detajlov izvedbe, katerih potrditev je zagotoviti s strani projektanta. V ceni vseh postavk je zajeti še vse ostalo iz razpisnih pogojev, kar s tem popisom ni zajeto.
6. | Vse izmere je potrebno preveriti po posameznih projektih in na terenu, v primeru nejasnosti se posvetovati s projektantom in nadzorom.
7. | Popis tvori celoto skupaj z grafičnim in teksualnim delom načrta, zato ga je potrebno brati skupaj s celotnim načrtom (grafike, tehnična poročila)
8. | Pri izdelavi ponudbe za posamezne postavke pregledati kompletno tehnično dokumentacijo z vsemi načrti.
9. | Ponudnik je dolžan pred oddajo ponudbe opraviti ogled lokacije gradnje. Z oddajo ponudbe ponudnik potrjuje, da mu je lokacija gradnje poznana in da je to upošteval v ponudbeni ceni.
10. | Vsi finalni materiali in obdelave se izvajajo na podlagi predhodno potrjenih vzorcev s strani projektanta in naročnika.
11. | Ponudnik-izvajalec mora upoštevati stroške za pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih. Ponudnik-izvajalec pripravi komplet dokumentacijo za pridobivanje uporabnega dovoljenja, dokazilo o zanesljivosti objekta, geodetski posnetek, navodila za uporabo in vzdrževanje, predati podloge-načrte vseh vnesenih sprememb med gradnjo.
12. | V sledečem popisu morajo biti v vseh cenah vkalkulirane in upoštevane sledeče pripombe:
- Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu ter Pravilnika o listinah za sredstva pri delu, ki veljajo pri izvajanju navedenih del.
- Vsi notranji in zunanji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij ter vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela pri posameznih postavkah (tudi, če to ni posebej navedeno v posameznih postavkah). Odpadni material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M. upošteva vse stroške deponiranja in transporta.
- Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo izjav o skladnosti in ustreznih certifikatov pred vgrajevanjem, pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti. Projektna dokumentacija v celoti je sestavni del tega popisa.
- V času izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi začasno deponiran material na delovišču in skladiščih zaščiteni pred fizičnimi poškodbami, dežjem, mrazom in hudim vetrom ter ostalimi škodljivimi vremenskimi pogoji.
- V popisu so v vseh postavkah vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne vertikalne in horizontalne transporte ter upoštevati velikost območja kjer se bo posegalo v objekt ter posledično zaradi tega sprotni dovoz določenega materiala in opreme na delovišče.
- Vsi stroški porabe lektrične energije in vode.
- Vsebina popisa je izdelana na podlagi trenutno veljavnih predpisov in standardov.
- Ponudnik lahko povsod, kjer je naveden proizvajalec ali blagovna znamka zahtevanega blaga, ponudi drugo enakovredno blago drugega proizvajalca ali druge blagovne znamke, pod pogojem, da je takšno blago vsaj enakih ali boljših tehničnih karakteristik in funkcionalnosti. Dokazno breme enakovrednosti je na strani ponudnika, pri čemer mora enakovrednost pred vgradnjo predhodno pisno potrditi odgovorni projektant in naročnik!
13. | Navedene splošne opombe, pripombe in kriteriji veljajo za celoten popis.

## Popis sanacijskih del
POPIS SANACIJSKIH DEL
OBJEKT: Dom kulture Kamnik
R E K A P I T U L A C I J A D E L:
A. | GRADBENA DELA:
A.1. | PRIPRAVLJALNA DELA: |  |  |  | 0
A.2. | RUŠITVENA IN ODSTRANITVENA DELA: |  |  |  | 0
A.3. | ZIDARSKA DELA: |  |  |  | 0
A.4. | NEPREDVIDENA GRADBENA DELA: |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| DDV 22%: |  |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV: |  |  |  | 0
A. | GRADBENA DELA
z.št. | opis postavke / dela |  | k | €/e | skupaj €
Pri vseh postavkah je potrebno upoštevati splošne opombe iz drugega zavihka dokumenta!
Izvejalec se z oddajo ponudbe strinja, da je prebral in v svoji ponudbi v celoti upošteval splošne opombe.
A.1. | PRIPRAVLJALNA DELA:
a.1.1. | Ureditev gradbišča: postavitev zaščitnih ograj, gradbiščne table, deponije, zavarovanje in ureditev transportnih poti. | kpl | 1 |  | 0
a.1.2. | Dobava zaščitnega materiala in izvedba zaščite fasade. Zaščita se pritrjuje na način, da se ne poškoduje elementa, ki se ščiti. Ocena. | m2 | 5 |  | 0
| Skupaj pripravljalna dela: |  |  |  | 0
A.2. | RUŠITVENA IN ODSTRANITVENA DELA:
Splošna določila:
1. | Pri odvozu iz gradbišča upoštevati tudi plačilo vseh komunalnih taks in drugih stroškov z deponiranjem. Nadzoru oz. investitorju je obvezno predati potrdila o plačilu taks in evidenčne liste odpeljanih odpadkov skladno z Uredbo o odpadkih
2. | Vse potrebne zaščite delovne sile, strojev in neposredne okolice ter obstoječih objektov v času izvajanja rušitvenih del; še posebej pa mirujoči in tekoči promet pešcev in vozil.
3. | Z ruševinami, ki nastanejo pri rušitvi predmetnega objekta se ravna v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS št. 84/98). Pred odvozom v stalne deponije se ruševine sortirajo v skladu s klasifikacijami istega Pravilnika in Elaborata/Načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki.
4. | Količine posameznih postavk so prikazane v raščenem ali vgrajenem stanju. Posamezni koeficienti razrahljivosti morajo biti upoštevani v ceni za E.M.
5. | V popisu morajo biti v vseh postavkah vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela, postavitev in demontaža delovnih odrov, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! Ruševine, ki nastanejo pri rušitvi predmetnega objekta se ravna v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS št. 84/98) in v skaldu z Uredbo o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 34/08). Pred odvozom v stalne deponije se ruševine sortirajo v skladu s klasifikacijami istega Pravilnika!
a.2.1. | Demontaža in odstranitev ltž odtočne cevi dolžine 210cm. Cev se deponira na lokaciji za poznejšo ponovno vgradnjo | kos | 1 |  | 0
a.2.2. | Demontaža in odstranitev pvc odtočne cevi skupaj s koleni. Odstrani se tudi beton ob cevi. Nakladanje materiala na kamion in odvoz na trajno deponijo s plačilom takse. | m1 | 2 |  | 0
a.2.3. | Pazljivo rušenje in odstranjevanje kamnitih kock skupaj z betonsko podlago. Kocke se očistijo betona in deponirajo za kasnejšo ponovno vgradnjo. Nakladanje betonskih ruševin na kamion in odvoz na trajno deponijo s plačilom takse. | m2 | 2.5 |  | 0
a.2.4. | Pazljivo odstranjevanje betonskih pranih plošč dim. 50x50cm. Odstranitev skupaj skupaj z betonsko podlago. Plošče se očistijo betona in deponirajo za kasnejšo ponovno vgradnjo. Nakladanje betonskih ruševin na kamion in odvoz na trajno deponijo s plačilom takse. | m2 | 3 |  | 0
| Skupaj rušitvena in odstranitvena dela: |  |  |  | 0
A.3. | ZIDARSKA DELA:
Splošna določila:
1. | Zidarska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov , normativov in standardov.
2. | Standardi za zidarska dela vsebujejo poleg izdelave opisane v posamezni postavki, še vsa potrebna pomožna dela in sicer: a./dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu; b./ vse potrebne izmere na objektu, prevoze in prenose matraiala; c./ postavitev, premeščanje in odstranitev premičnih odrov višine do 2,00 m; d./ prenos in obeleževanje višinskih točk na objektu; e./ čiščenje prostorov, izdelkov ter prenos in odvoz smeti
3. | Zidanje mora biti čisto, s pravilno vezavo opeke. Stiki morajo biti dobro zaliti z malto, vrste popolnoma vodoravne, malta pa ne sme biti v debelejšem sloju kot 15 mm.Vse površine morajo biti popolnoma ravne in navpične, odvečna malta iz stikov se mora odstraniti, dokler je še sveža.
4. | Površine ometa morajo biti ravne in vertikalne skladno z DIN normativi za tovrstne objekte.
5. | Enotna cena mora vsebovati vse potrebno zunanje (tehnolog, laboratorij) in notranje kontrole kakovosti.
6. | Enotna cena mora vsebovati vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega načina izvedbe in izvedenih del (certifikati uporabljenih materialov, poročila, itd.).
a.3.1. | Ročni izkop zemljine ob jašku v teren III.ktg., iznos materiala do kamiona, nalaganje na kamion ter odvozna deponijo. | m3 | 0.5 |  | 0
a.3.2. | Čiščenje stene jaška. | m2 | 4 |  | 0
a.3.3. | Dobava in montaža robnega opaža nove plošče višine 15cm. Demontaža in odstranitev opaža po razopaženju plošče. | m1 | 5 |  | 0
a.3.4. | Dobava, prenos in ročna vgradnja betona C25/30 XC 2, v AB ploščo deb. 15cm. Zgornji rob plošče se zabetonira v naklonu od objekta. | m2 | 3 |  | 0
a.3.5. | Dobava, rezanje, krivljenje in polaganje ter vezanje armature B 500B, z vsemi pomožnimi deli, transporti in prenosi na objektu do mesta vgrajevanja. Palice in mreže. | kg | 45 |  | 0
a.3.6. | Dobava materiala in polaganje bitumenske horizontalne in vertikalne eno slojne hidroizolacije s predhodnim emulzijskim premazom. Hidroizolacija kot npr. Izotekt P4 plus, polno varjena, vključno z vertikalnimi zavihki. Upoštevana neto površina brez preklopov. | m2 | 7.7 |  | 0
a.3.7. | Polaganje deponiranih granitnih kock v betonsko posteljico beton C12/15. Vključno s fugiranjem z cementno malto. | m2 | 2.5 |  | 0
a.3.8. | Polaganje deponiranih betonskih pranih plošč dim. 50x50cm v betonsko posteljico beton C12/15. Vključno s fugiranjem z cementno malto. | m2 | 3 |  | 0
a.3.9. | Dobava in vgradnja peskolova iz betonske cevi fi 400 mm, višine do 50-100cm cm. Izvedba priklopa cevi in iztoka cevi, cev fi 125mm. Upoštevati LTŽ pokrov, nosilnosti A15 kN, vgradnja pokrova v betonski venec. Postavitev peskolova na višino. | kos | 1 |  | 0
a.3.10. | Dobava in polaganje pvc odtočne cevi Ø125mm skupaj s kolenom. Cev se priklopi na horizontalno cev. Komplet obbetoniranje cevi. | m1 | 1.5 |  | 0
a.3.11. | Montaža in priklop ltž odtočne vertikale Ø125mm | kos | 1 |  | 0
| Skupaj zidarska dela: |  |  |  | 0
A.4. | NEPREDVIDENA GRADBENA DELA:
a.4.1. | Nepredvidena gradbena dela - ocena (5 % od ostalih del). | kpl | 1 | 0 | 0
| Skupaj nepredvidena gradbena dela: |  |  |  | 0